## АБ, АБП, АСПБ
ПРАЙС-ЛИСТ 2023
Бензиновые электростанции
Серия 230 В
Модель | РРЦ, ₽ с НДС. | Мощность, кВА |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
АБ 6-230 ВМ8 | 136690 | 6 | 5.5 | 23.9 | 6.1 | Mitsubishi GВ 40 | ручной | 2.2 | 74 | 78 | 86,5х58х54
АБ 6-230 ВМ8-Б | 146690 | 6 | 5.5 | 23.9 | 25 | Mitsubishi GT 1300 | ручной | 8 | 74 | 79 | 86,5х58х54
АБ 6-230-1ВМ39 | 93000 | 6.6 | 6 | 24.3 | 6.5 | Lifan 190FD-V | ручной | 2.3 | 74 | 80 | 86,5х58х54
АБП 6-230 ВХ | 140860 | 6 | 5.5 | 23.9 | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.2 | 75 | 75 | 86,5х58х54
АБП 6-230 ВХ-С | 201250 | 6 | 5.5 | 23.9 | 6.5 | HONDA GX390 | эл/ручной | 2.2 | 75 | 78 | 86,5х58х54
АБ 8-230-1ВМ1 | 269190 | 8.1 | 7.4 | 32 | 25 | Loncin | электро | 6.6 | 76 | 140 | 96х60х72
АБП 10-230 ВХ-БСГ | 506160 | 11 | 10 | 43.5 | 25 | GX630 | электро | 6.3 | 72 | 140 | 96х60х72
АБ 10-230 1ВМ1 | 346650 | 11 | 10 | 43.5 | 25 | Loncin LC2V80FD | электро | 6.3 | 76 | 140 | 96х60х72
АБ 16-230 1ВМ1 | 382130 | 17.6 | 16 | 70 | 36 | Loncin LC2V90FD | электро | 5.7 | 76 | 199 | 101х54х111
Cерия 400 / 230 В
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
АБ 7/4-Т400/230 ВМ8 | 142320 | 7.7 | 7 | 9.4 | 6.1 | Mitsubishi GВ 40 | ручной | 2.2 | 75 | 80 | 86,5х58х54
АБ 7/4-Т400/230 ВМ8-Б | 152320 | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 10,1/17,4 | 25 | Mitsubishi GT 1300 | ручной | 8 | 75 | 82 | 86,5х58х54
АБП 7/4-Т400/230 ВХ | 157750 | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 10,1/17,4 | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.3 | 75 | 78 | 86,5х58х54
АБП 7/4-Т400/230 ВХ-С | 217400 | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 10,1/17,4 | 6.5 | HONDA GX390 | эл/ручной | 2.3 | 75 | 81 | 86,5х58х54
АБ 8-Т400 1ВМ1 | 341545 | 10.1 | 9.2 | 13.2 | 25 | LoncinL C2V78F-2 | электро | 6.6 | 76 | 145 | 96х60х72
АБП 10/6-Т400/230 ВХ-БСГ | 495120 | 11,0/6,6 | 10,0/6,0 | 14,6/27 | 25 | GX630 | электро | 6.3 | 72 | 137 | 96х60х72
АБ 10-Т400-1ВМ1 | 324750 | 13 | 12 | 18 | 25 | Loncin LC2V80FD | электро | 6 | 76 | 150 | 96х60х72
АБП 12-Т400/230 ВХ-БСГ | 474550 | 13,2/4,4 | 12,0/4,0 | 18,3/17,4 | 25 | GX630 | электро | 6 | 72 | 150 | 96х60х72
АБ 16-Т400 1ВМ1 | 459720 | 22 | 20 | 29 | 36 | Loncin LC2V90FD | электро | 5.7 | 76 | 202 | 101х54х111
Сварочные бензиновые электростанции
Серия АСПБ, 200 - 400 A
Модель | РРЦ, ₽ с НДС. | Мощность, кВА |  | Сварочный ток, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
АСПБТ 200-6/230 ВМ8 | 181510 | 5.5 | 5 | 200A | 6.1 | Mitsubishi GВ 40 | ручной | 2.2 | 74 | 99 | 86,5х58х54
АСПБТ 200-6/230 1ВМ39 | 145110 | 5.5 | 5 | 200A | 6.5 | Lifan 190FD-V | ручной | 2.3 | 74 | 99 | 86,5х58х54
АСПБТ 200-6/230 ВМ43 | 210 000* | 5.5 | 5 | 200A | 6.1 | YAMAHA MX400 | ручной | 2.5 | 74 | 99 | 87х58х54
АСПБТ 200-6/230 ВХ | 199800 | 6.6 | 6 | 200A | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.3 | 75 | 94 | 87х58х54
ПОСТОЯННЫЙ ТОК
АСПБВ 220-5/230 ВМ8 | 172480 | 5.5 | 5 | 220A | 6.1 | Mitsubishi GВ 40 | ручной | 2.2 | 74 | 99 | 86,5х58х54
АСПБВ 220-5/230-1ВМ39 | 135840 | 5.5 | 5 | 220A | 6.5 | Lifan190FD-V | ручной | 2.3 | 74 | 99 | 86,5х58х54
АСПБВ 220-5/230 ВХ | 190500 | 5.5 | 5 | 220A | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.3 | 75 | 94 | 87х58х54
АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВМ8 | 197770 | 7.2 | 6.5 | 220A | 6.1 | Mitsubishi GВ 40 | ручной | 2.2 | 74 | 102 | 86,5х58х54
АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВМ8-Б | 202770 | 7.2 | 6.5 | 220A | 25 | Mitsubishi GT 1300 | ручной | 8 | 74 | 105 | 86,5х58х54
АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230-1ВМ39 | 161760 | 7.2 | 6.5 | 220A | 6.5 | Lifan190FD-V | ручной | 2.3 | 74 | 95 | 86,5х58х54
АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ | 216820 | 7,2/3,9 | 6,5/3,5 | 220A | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.3 | 75 | 94 | 87х58х54
АСПБВ 250-8/3-Т400/230 1ВМ1 | 382180 | 8.8 | 8 | 250А | 25 | Loncin LC2V80FD | электро | 6.6 | 76 | 185 | 96х60х72
АСПБВ 250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ | 552820 | 8,8/3,3 | 8,0/3,0 | 250А | 25 | HONDA GX631 | электро | 6 | 75 | 185 | 96х60х72
АСПБВ 400-10/4-Т400/230 1ВМ1 | 513060 | 11 | 10 | 400A | 36 | Loncin LC2V90FD | электро | 5.7 | 76 | 245 | 101х54х134,5
* отпускная цена.
Все электроагрегаты с электрическим стартером укомплектованы аккумуляторами.
Дополнительгые опции:
Колесный комплект до 10 кВА - 10 500 руб., более 10 кВА - 17 500 руб.
ООО "СМ КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@generator.ru www.generator.ru

## АД, АДП и АСПД
ПРАЙС-ЛИСТ 2023
Дизельные электростанции с двигателем KOOP
Серия АД, 230 В
Модель | РРЦ, ₽ с НДС. | Мощность, кВт |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
АД 2-230-ВМ18 | 84265 | 2 | 1.8 | 7.8 | 12.5 | KD170F | ручной | 20 | 75 | 48 | 64 x 46 x 52
АД 3-230-ВМ18 | 100165 | 3 | 2.8 | 12.2 | 12.5 | KD178F | ручной | 13 | 75 | 63 | 66 х 46 х 54
АД 5-230-ВМ18 | 127192 | 5.5 | 5 | 21.7 | 12.5 | KD188FA | ручной | 7 | 75 | 100 | 74 х 51 х 63
АД 5-230-ВМ18C | 147860 | 5.5 | 5 | 21.7 | 12.5 | KD188FAE | эл/руч | 7 | 75 | 114 | 74 х 51 х 63
АД 6-230-ВМ18C | 171709 | 6.5 | 6 | 26 | 12.5 | KD192FE | эл/руч | 6.5 | 75 | 124 | 74 х 51 х 63
АД 8-230-ВМ18C | 209866 | 8.5 | 8 | 34.7 | 12.5 | KD1100F | электро | 5.2 | 75 | 160 | 78 х 59 х 71
АД 10-230-РМ18C * | 386595 | 10 | 9 | 39.1 | 34 | KD2V80 | электро | 12 | 75 | 220 | 106 x 67 x 88
АД 12-230-ВМ18C | 389357 | 12 | 11 | 47.8 | 34 | KD292F | электро | 10.6 | 75 | 230 | 93 х 66 х 91
Серия АД, 400 В
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА/кВт |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
АД 5-Т400-ВМ18 | 133551 | 6,9/5,5 | 6,3/5 | 9 | 12.5 | KD188FA | ручной | 7 | 75 | 100 | 74 х 51 х 63
АД 5-Т400-ВМ18С | 154220 | 6,9/5,5 | 6,3/5 | 9 | 12.5 | KD188FAE | эл/руч | 7 | 75 | 114 | 74 х 51 х 63
АД 6-Т400-ВМ18С | 178068 | 8,1/6,5 | 7,5/6 | 10.8 | 12.5 | KD192FE | эл/руч | 6.5 | 75 | 124 | 74 х 51 х 63
АД 8-Т400-ВМ18С | 215389 | 10,6/8,5 | 10,0/8,0 | 14.4 | 12.5 | KD1100F | электро | 5.2 | 75 | 160 | 78 х 59 х 71
АД 10-Т400-РМ18C * | 400402 | 12/9,6 | 11/8,8 | 15.9 | 34 | KD2V80 | электро | 12 | 75 | 220 | 106 x 67 x 88
АД 12-Т400-ВМ18С | 403163 | 15,0/12,0 | 13,8/11 | 19.9 | 34 | KD292F | электро | 10.6 | 75 | 230 | 93 х 66 х 91
* АД 10-230-РМ18C, АД 10-Т400-РМ18C - жидкостное охлаждение.
Дизельные электростанции с двигателем Antor
Серия АДП, 230 В
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВт |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
АДП 6-230 ВЛ1-БС | 305125 | 6 | 5.5 | 23.9 | 12.5 | 3LD510 | эл/руч | 5.2 | 76 | 124 | 82 х 52 х 65
Серия АДП, 400 / 230 В
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА/кВт |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
АДП 7/4-Т400/230 ВЛ1-Б | 275900 | 7,2/5,7 | 6,5/5,2 | 9.4 | 12.5 | 3LD510 | руч | 5.2 | 76 | 113 | 82 х 52 х 66
АДП 7/4-Т400/230 ВЛ1-БС | 322980 | 7,2/5,7 | 6,5/5,2 | 9.4 | 12.5 | 3LD510 | эл/руч | 5.2 | 76 | 132 | 82 х 52 х 66
Серия АСП, 200 - 220 A
Модель | РРЦ, ₽ | Мощность, кВА/кВт |  | Сила тока, А | Объем бака, л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб., ч | Шум, dB | Вес, кг | Габариты, см
|  | макс. | ном.
АСПДТ 200-6/230 ВЛ1-С | 309240 | 5.5 | 5 | 200A | 5.3 | 3LD510 | эл/руч | 2.3 | 76 | 144 | 87 х 52 х 65
АСПДВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ1-С | 369150 | 6,8/5,5 | 6,2/5 | 220A | 5.3 | 3LD510 | эл/руч | 2.3 | 76 | 145 | 87 х 52 х 65
ООО "СМ КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@generator.ru www.generator.ru

## АДС
ПРАЙС-ЛИСТ 2023
Дизельные электростанции ВЕПРЬ
Серия АДС (1500 об/мин), открытое исполнение
№ п/п | Модель | Мощность, кВА |  | РРЦ, ₽ с НДС. | Двигатель |  | Расход топлива, л/ч | Вес, кг | Объем бака, л | Уровень шума, dB | Габариты на раме, мм
|  | T400V | 230V |  | марка | модель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | АДС 8-230 РЯ2 |  | 8 | 761400 | Yanmar | 3TNV82GGE | 2.8 | 324 | 60 | 74 | 1336 х 540 х 1118
2 | АДС 10-Т400 РЯ2 | 10 |  | 650350 | Yanmar | 3TNV82GGE | 2.8 | 325 | 60 | 74 | 1336 х 540 х 1127
4 | АДС 15-Т400 РЯ2 | 13 |  | 749100 | Yanmar | 3TNV88GGE | 3.6 | 365 | 60 | 74 | 1336 х 540 х 1155
6 | АДС 20-Т400 РЯ2 | 18 |  | 852400 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.5 | 372 | 60 | 75 | 1506 х 700 х 1218
7 | АДС 35-Т400 РЯ2 | 33 |  | 1118100 | Yanmar | 4TNV98GGE | 8.6 | 580 | 60 | 75 | 1806 х 800 х 1340
8 | АДС 45-Т400 РЯ2 | 42 |  | 1190970 | Yanmar | 4TNV98TGGE | 10.9 | 578 | 60 | 75 | 1806 х 800 х 1340
9 | АДС 55-Т400 РЯ2 | 55 |  | 1447710 | Yanmar | 4TNV106T | 11.2 | 770 | 60 | 75 | 1806 х 800 х 1306
Серии АДС (1500 об/мин), в кожухе
| Модель | Мощность, кВА |  | РРЦ, ₽ с НДС. | Двигатель |  | Расход топлива, л/ч | Вес, кг | Объем бака, л | Уровень шума, dB | Габариты кожух, мм
|  | T400V | 230V |  | марка | модель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | АДС 8-230 РЯ4 |  | 8 | 849300 | Yanmar | 3TNV82GGE | 2.8 | 634 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
2 | АДС 10-Т400 РЯ4 | 10 |  | 716620 | Yanmar | 3TNV82GGE | 2.8 | 635 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
3 | АДС 12-230 РЯ4 |  | 10.9 | 832075 | Yanmar | 3TNV88GGE | 3.6 | 680 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
4 | АДС 15-Т400 РЯ4 | 13 |  | 846940 | Yanmar | 3TNV88GGE | 3.6 | 675 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
6 | АДС 20-Т400 РЯ4 | 18 |  | 948300 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.5 | 682 | 50 | 65 | 1900 х 750 х 1130
7 | АДС 35-Т400 РЯ4 | 33 |  | 1317770 | Yanmar | 4TNV98GGE | 8.6 | 980 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
8 | АДС 45-Т400 РЯ4 | 42 |  | 1433630 | Yanmar | 4TNV98TGGE | 10.9 | 978 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
9 | АДС 55-Т400 РЯ4 | 55 |  | 1667600 | Yanmar | 4TNV106T | 11.2 | 1170 | 100 | 65 | 2200 х 900 х 1330
ООО "СМ КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@generator.ru www.generator.ru

## Мотопомпы
ПРАЙС-ЛИСТ 2023
Мотопомпы
№ п/п | Модель | РРЦ, ₽ с НДС. | Макс. высота подъема, м | Макс. произв-ть л/мин | Макс. произв-ть куб.м./час | Вх/Вых мм | Масса, кг | Д x Ш x В, см | Глубина всас. м | тип
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | МП-500 ДЯ (дизель) | 297250 | 40 | 450 | 27 | 50х50 | 56 | 69x 41x 54 | 8 | дизель
2 | МП-800 ДЯ (дизель) | 187125 | 30 | 900 | 54 | 75х75 | 67 | 77х44х55 | 8 | дизель
3 | МП-1000 ДЯ (дизель) | 202625 | 42 | 1100 | 66 | 75х75 | 89 | 83x 48x 63 | 8 | дизель
4 | МП-120 ДЯ (высоконапорная) | 195625 | 70 | 120 | 7.2 | 25х25 | 55 | 68,5x 41x 54 | 8 | дизель
5 | МП-300 ДЛ (высоконапорная) | 499500 | 60 | 300 | 18 | 80х50 | 80 | 80x 60x 55 | 5 | дизель
ООО "СМ КОМПЛЕКТ" тел. (495) 025-00-50 e-mail: generator1@generator.ru www.generator.ru